## HT 10-40
◾ Высокая эффективность, до 96%
◾ Высокий коэффициент мощности на входе > 0,99;
|  |  | NewEnergy PowerSystem HT33 | [5 empty] | ◾ Полное управление DSP
◾ Muti-защита: от перегрева, перегрузки, отказ вентилятора, короткое замыкание
|  |  | HT33 10-40 кВа | [5 empty] | ◾ Четыре автоматических выключателя, обеспечивающие полную защиту при возникновении неисправности при холодном запуске
[6 empty] | https://gen-newenergy.ru/oborudovanie/ups/newenergy/dlya-promyshlennogo-i-meditsinskogo-oborudovaniya/ |  |  | ◾ Дружественный интерфейс управления, ЖК-экран с высоким разрешением
◾ Управление батареей: интеллектуальное управление зарядкой, автоматическое обслуживание, значительно продлевают срок службы батареи
◾ Параллельно до 8 единиц
Модель | Мощность | Размещение АКБ внутри ИБП |  |  | Фазность |  | Dealer price,$ | EUP,$
HT33010XL | 10KVA/10KW | нет |  |  | 3 в 3 |  | 2581 | 3441.3333
HT33010XS | 10KVA/10KW | with space for 40PCS 9AH/12V battery |  |  | 3 в 3 |  | 3365 | 4486.6667 | без комплекта перемычек
HT33015XL | 15KVA/15KW | нет |  |  | 3 в 3 |  | 3196 | 4261.3333
HT33015XS | 15KVA/15KW | with space for 40PCS 9AH/12V battery | with space for 40PCS 9AH/12V battery | with space for 40PCS 9AH/12V battery | 3 в 3 |  | 3736 | 4981.3333 | без комплекта перемычек
HT33020XL | 20KVA/18KW | нет |  |  | 3 в 3 |  | 3766 | 5021.3333
HT33020XS | 20KVA/18KW | with space for 40PCS 12AH/12V battery | with space for 40PCS 12AH/12V battery | with space for 40PCS 12AH/12V battery | 3 в 3 |  | 4871 | 6494.6667 | без комплекта перемычек
HT33030XL | 30KVA/27KW | нет |  |  | 3 в 3 |  | 4371 | 5828
HT33030XS | 30KVA/27KW | with space for 40PCS 12AH/12V battery | with space for 40PCS 12AH/12V battery | with space for 40PCS 12AH/12V battery | 3 в 3 |  | 5400 | 7200 | без комплекта перемычек
HT33040XL | 40KVA/36KW | нет |  |  | 3 в 3 |  | 5700 | 7600
HT33040XS | 40KVA/36KW | with space for 40PCS 12AH/12V battery | with space for 80PCS 12AH/12V battery | with space for 80PCS 12AH/12V battery | 3 в 3 |  | 6548 | 8730.6667 | без комплекта перемычек

## HR33
NewEnergy PowerSystem HR33
HR33 10-40 кВа
Модель | Мощность | Размещение АКБ внутри ИБП |  | Фазность | Dealer price,$ | EUP,$
HR33010CL | 10KVA/10KW | нет, внешнее 40 шт. |  | 3 в 3/3 в 1 | 3165 | 4521.4286
HR33015CL | 15KVA/15KW | нет, внешнее 40 шт. |  | 3 в 3/3 в 1 | 3450 | 4928.5714
HR33020CL | 20KVA/20KW | нет, внешнее 40 шт. |  | 3 в 3/3 в 1 | 4320 | 6171.4286
HR33025CL | 25KVA/25KW | нет, внешнее 40 шт. |  | 3 в 3/3 в 1 | 4550 | 6500
HR33030CL | 30KVA/30KW | нет, внешнее 40 шт. |  | 3 в 3/3 в 1 | 5297 | 7567.1429
HR33040CL | 40KVA/40KW | нет, внешнее 40 шт. |  | 3 в 3/3 в 1 | 5500 | 7857.1429
HR

## HT 60-500
◾ Высокая эффективность, до 96%
◾ Высокий коэффициент мощности на входе > 0,99;
|  |  | NewEnergy PowerSystem HT33 | [6 empty] | ◾ Полное управление DSP
◾ Muti-защита: от перегрева, перегрузки, отказ вентилятора, короткое замыкание
|  |  | HT33 60-500 кВа | [6 empty] | ◾ Четыре автоматических выключателя, обеспечивающие полную защиту при возникновении неисправности при холодном запуске
| https://gen-newenergy.ru/oborudovanie/ups/newenergy/dlya-promyshlennogo-i-meditsinskogo-oborudovaniya/ | https://gen-newenergy.ru/oborudovanie/ups/newenergy/dlya-promyshlennogo-i-meditsinskogo-oborudovaniya/ | https://gen-newenergy.ru/oborudovanie/ups/newenergy/dlya-promyshlennogo-i-meditsinskogo-oborudovaniya/ | https://gen-newenergy.ru/oborudovanie/ups/newenergy/dlya-promyshlennogo-i-meditsinskogo-oborudovaniya/ | https://gen-newenergy.ru/oborudovanie/ups/newenergy/dlya-promyshlennogo-i-meditsinskogo-oborudovaniya/ | https://gen-newenergy.ru/oborudovanie/ups/newenergy/dlya-promyshlennogo-i-meditsinskogo-oborudovaniya/ | https://gen-newenergy.ru/oborudovanie/ups/newenergy/dlya-promyshlennogo-i-meditsinskogo-oborudovaniya/ | https://gen-newenergy.ru/oborudovanie/ups/newenergy/dlya-promyshlennogo-i-meditsinskogo-oborudovaniya/ |  | ◾ Дружественный интерфейс управления, ЖК-экран с высоким разрешением
◾ Управление батареей: интеллектуальное управление зарядкой, автоматическое обслуживание, значительно продлевают срок службы батареи
|  |  | pF=1 | [6 empty] | ◾ Параллельно до 8 единиц
Модель | Мощность | Наименование и наименование силового модуля |  |  | Фазность |  | Dealer price,$ |  | EUP,$
HT33060X | 60KVA/60KW | PM30*2 | PM30*2 | PM30*2 | 3 в 3 |  | 10735 |  | 15335.7143
HT33080X | 80KVA/80KW | PM40*2 | PM50*2 | PM50*2 | 3 в 3 |  | 13900 |  | 19857.1429
HT33090X | 90KVA/90kW | PM30*3 | PM30*3 | PM30*3 | 3 в 3 |  | 14450 |  | 20642.8571
HT33100X | 100KVA/100kW | PM50*2 | PM50*2 | PM50*2 | 3 в 3 |  | 14900 |  | 21285.7143
HT33120X | 120KVA/108KW | PM30*4 | PM30*4 | PM30*4 | 3 в 3 |  | 18100 |  | 25857.1429
HT33150X | 150KVA/150KW | PM50*3 | PM50*3 | PM50*3 | 3 в 3 |  | 19900 |  | 28428.5714
HT33200X | 200KVA/200KW | PM50*4 | PM50*4 | PM50*4 | 3 в 3 |  | 24500 |  | 35000
HT33250X | 250KVA/250KW | PM50*5 | PM50*5 | PM50*5 | 3 в 3 |  | 35123 |  | 50175.7143
HT33300X | 300KVA/300KW | PM50*6 | PM50*6 | PM50*6 | 3 в 3 |  | 36700 |  | 52428.5714
HT33400X | 400KVA/400KW | PM50*8 | PM50*8 | PM50*8 | 3 в 3 |  | 63120 |  | 90171.4286
HT33500X | 500KVA/500KW | PM50*10 | PM50*10 | PM50*10 | 3 в 3 |  | 72628 |  | 103754.2857

## Модульные RM
NewEnergy PowerSystem RM33
МОДУЛЬНЫЕ
Силовой модуль | Модель ИБП и используемый силовой модуль | Мощность | Примечание | DEALER PRICE, $ | EUP,$
PM10 | PM10X（упакован в кабинет） | 10KVA/10KW | силовой модуль | 1950 | 3000
| PM10X（отдельная упаковка） | 10KVA/10KW | силовой модуль | 2117.9487 | 3258.3826
| PM10X-P（с холодным стартом） | 10KVA/10KW | силовой модуль | 2246.1538 | 3455.6213
| RM020/10X | RMX 20KVA 2-слот кабинет | （с холодным стартом）（отдельная упаковка） | 2194 | 3375.3846
| RM030/10X | RMX 30KVA 3-слот кабинет |  | 2925 | 4500
| RM060/10X | RMX 60kVA/ 6-слот кабинет |  | 4150 | 6384.6154
| RM040/10X | RMX 40KVA 4-слот кабинет |  | 3169.2308 | 4875.7396
PM15 | PM15X（упакован в кабинет） | 15KVA/15KW | силовой модуль | 2194 | 3375.3846
| PM15X（отдельная упаковка） | 15KVA/15KW | силовой модуль | 2382 | 3664.6154
| PM15X-P（с холодным стартом） | 15KVA/15KW | силовой модуль | 2462 | 3787.6923
| RM030/15X | RMX 30KVA 2-слот кабинет |  | 2754 | 4236.9231
| RM045/15X | RMX 45kVA/ 3-слот кабинет |  | 3169.2308 | 4875.7396
| RM090/15X | RMX 90kVA/ 6-слот кабинет |  | 4554 | 7006.1538
| PM20 | 20KVA/18KW | силовой модуль | 3069 | 4721.5385
| RM060/20 | RM 60kVA системный кабинет |  | 4753 | 7312.3077
| RM060/20-TX | RM 60KVA 3-слот кабинет, встроенный трансформаторr |  | по запросу | по запросу
| RM060/20B -380V | 60KVA модель кабинета с батареями ( 380В) | Price without battery module in cabinet | 7313 | 11250.7692 | Price without battery module in cabinet
| RM120/20 | RM 120kVA системный кабинет |  | 6826 | 10501.5385
| RM200/20 | RM 200kVA системный кабинет |  | 9020 | 13876.9231
PM25X | PM25X | 25KVA/22.5KW | силовой модуль | 3656 | 5624.6154
| RM150/25X | RMX150KVA системный кабинет |  | 8044 | 12375.3846
| RM250/25X | RMX 250KVA системный кабинет |  | 11457 | 17626.1538
PM25C | PM25C | 25kVA/25kW | силовой модуль | 2875 | 4423.0769
| RM150/25C | 150kVA/150kW | Support 3units in parallel | 5583 | 8589.2308 | Support 3units in parallel
| RM200/25C | 200kVA/200kW Modular system | Support 3units in parallel | 5927 | 9118.4615 | Support 3units in parallel
| PM30X(PF=1) | 30KVA/27KW | PF=1 силовой модуль | 4289.7436 | 6599.6055 | PF=1
| RM180/30X | RMX 180KVA системный кабинет |  | 8044 | 12375.3846
| RM300/30X | RMX 300KVA системный кабинет |  | 12189 | 18752.3077
| RM600/30X | RMX 600KVA системный кабинет | not support parallel | 32911 | 50632.3077 | not support parallel
PM40 | PM40X | 40KVA/40KW | силовой модуль | 4144 | 6375.3846
| RM160/40X | RMX 160KVA system cabinet |  | 6582 | 10126.1538
| RM240/40X | RMX 240KVA системный кабинет |  | 9995 | 15376.9231
PM50X | PM50 PF=1 （compatible with PF=0.9 Module）
| PM50X(PF=1)（в составе кабинета） | 50KVA/45KW | силовой модуль | 4511 | 6940
| PM50X(PF=1)（отдельная упаковка） | 50KVA/45KW | силовой модуль | 4608 | 7089.2308
| RM100/50X | RMX 100KVA системный кабинет |  | 5363 | 8250.7692
| RM200/50X | RMX 200KVA системный кабинет |  | 6826 | 10501.5385
| RM300/50X | RMX 300KVA системный кабинет |  | 10482 | 16126.1538
| RM400/50X | RMX400KVA системный кабинет |  | 18527 | 28503.0769
| RM500/50X | RMX 500KVA системный кабинет |  | 23159 | 35629.2308
| RM600/50X | RMX 600KVA системный кабинет |  | 29160 | 44861.5385
| PM05D | 5KVA/5KW power module |  | 915 | 1407.6923
| RM3120-05D | RM31 20kVA/ 4-slot cabinet |  | 2317 | 3564.6154
| 809-T144-CB-00 | 18 slot battery module cabinet |  | 2560 | 3938.4615
| 109-R072-CB-00 | Battery module with 6 battery |  | 328 | 504.6154
| BM06-72V-N-C1 | Battery module without battery |  | 156 | 240
| CHG-10A-144VMD | 10A charger module |  | 544 | 836.9231
| PM60D | 60KVA/60KW power module |  | 5528 | 8504.6154
| RM600/60D | RMX 600KVA system cabinet |  | 28700 | 44153.8462
| PM100D | 100KVA/100KW power module |  | 8688 | 13366.1538
| RM600/100D | RMX 600KVA system cabinet |  | 29700 | 45692.3077

## Время автономной работы
◾ Высокая эффективность, до 96%
◾ Высокий коэффициент мощности на входе > 0,99;
| NewEnergy PowerSystem HT33 | [9 empty] | ◾ Входной ток THDi <3%
◾ Muti-защита: от перегрева, перегрузки, отказ вентилятора, короткое замыкание
[8 empty] | HT33 10-40 кВа |  |  | ◾ Четыре автоматических выключателя, обеспечивающие полную защиту при возникновении неисправности при холодном запуске
[7 empty] | https://gen-newenergy.ru/oborudovanie/ups/newenergy/dlya-promyshlennogo-i-meditsinskogo-oborudovaniya/ |  |  |  | ◾ Полное управление DSP
◾ Управление батареей: интеллектуальное управление зарядкой, автоматическое обслуживание, значительно продлевают срок службы батареи
|  |  |  | Батареи |  | комплект перемычек для АКБ, шт. |  |  |  |  | ◾ Параллельно до 8 единиц
| kVA/kW | Кол-во силовых модулей | Вр. работы | АЧ | Кол-во АКБ |  | Размеры ШхГхВ (мм)
NewEnergy 3ф/3ф с внешними АКБ
Triumph HT33010XS | 10/10 | 1 | 0 |  |  |  | 250x840x715
Triumph HT33010XS-B7 | 10/10 |  | 8.5 | 7 | 40 | дополн. | 250x840x715
Triumph HT33010XS-B9 | 10/10 |  | 11 | 9 | 40 | дополн. | 250x840x715
Triumph HT33010 XL | 10/10 | 1 | 0 |  |  |  | 250*660*530
Triumph HT33010 XL дополн. ШБ 2 | 10/10 |  | 18 | 2х7 | 80 | дополн. | 250x660x530 дополн. 862*872*788
Triumph HT33010XL дополн.ШБ 2 | 10/10 |  | 29 | 2х9 | 80 | дополн. | 250x660x530 дополн. 862*872*788
Triumph HT33010XL дополн. ШБ 3 | 10/10 |  | 62 | 40 | 40 | дополн. | 250x660x530 дополн. 862*872*788
Triumph HS33015XS | 15/15 | 1 | 0 |  |  |  | 250x840x715
Triumph HT33015XS-B7 | 15/15 |  | 4 | 7 | 40 | дополн. | 250x840x715
Triumph HT33015XS-B9 | 15/15 |  | 8 | 9 | 40 | дополн. | 250x840x715
Triumph HT33015 XL | 15/15 | 1 | 0 |  |  |  | 250*660*530
Triumph HT33015 XL дополн. ШБ 2 | 15/15 |  | 14 | 2x7 | 80 | дополн. | 250x660x530 дополн. 862*872*788
Triumph HT33015XLдополн. ШБ 2 | 15/15 |  | 20 | 2x9 | 80 | дополн. | 250x660x530 дополн. 862*872*788
Triumph HT33015XL дополн. ШБ 3 | 15/15 |  | 44.5 | 40 | 40 | дополн. | 250x660x530 дополн. 1163*872*788
Triumph HT33015XL дополн. ШБ 5 | 15/15 |  | 63 | 55 | 40 | дополн. | 250x660x530 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33020XS | 20/18 | 1 | 0 |  |  |  | 350x738x1335
Triumph HT33020XS-B9 | 20/18 |  | 4.7 | 9 | 40 | дополн. | 350x738x1335
Triumph HT33020XL | 20/18 |  | 0 |  |  |  | 250*680*770
Triumph HT33020 XL дополн. ШБ 2 | 20/18 | 1 | 9 | 2x7 | 80 | дополн. | 250x660x530 дополн. 862*872*788
Triumph HT33020XL дополн. ШБ 2 | 20/18 |  | 12.5 | 2x9 | 80 | дополн. | 250x660x530 дополн. 862*872*788
Triumph HT33020XL дополн. ШБ 3 | 20/18 |  | 32 | 40 | 40 | дополн. | 250x660x530 дополн. 1163*872*788
Triumph 20 дополн. "BC1640-100-40"-V75 | 20/18 |  | 70 | 75 | 40 | дополн. | 250x840x715 дополн. 1100х900х1635
Triumph 20 дополн. "BC1640-100-40"-B100 | 20/18 |  | 138 | 100 | 40 | дополн. | 250x840x715 дополн. 1100х900х1635
Triumph HT33030XS | 30/27 | 1 | 0 |  |  |  | 350x738x1335
Triumph HT33030XL | 30/27 | 1 | 0 |  |  |  | 250*680*770
Triumph HT33030XL дополн. ШБ 2 | 30/27 |  | 4 | 2x7 | 80 | дополн. | 250x660x530 дополн. 862*872*788
Triumph 30 дополн. ШБ 2 | 30/27 |  | 8 | 2x9 | 80 | дополн. | 250x660x530 дополн. 862*872*788
Triumph 30 дополн. ШБ 3 | 30/27 |  | 18 | 40 | 40 | дополн. | 250x660x530 дополн. 1163*872*788
Triumph 30 дополн. ШБ 5 | 30/27 |  | 23 | 55 | 40 | дополн. | 250x660x530 дополн. 1763*872*788
Triumph 30 дополн. "BC1640-100-40"-V75 | 30/27 |  | 44.5 | 75 | 40 | дополн. | 250x840x715 дополн. 1100х900х1635
Triumph 30 дополн. "BC1640-100-40"-B100 | 30/27 |  | 77 | 100 | 40 | дополн. | 250x840x715 дополн. 1100х900х1635
Triumph 30 дополн. 2x "BC1640-100-40"-V75 | 30/27 |  | 106 | 2х75 | 80 | дополн. | 250x840x715 дополн. 1100х900х1635
Triumph 30 дополн. 2x "BC1640-100-40"-B100 | 30/27 |  | 169 | 2х100 | 80 | дополн. | 250x840x715 дополн. 1100х900х1635
Triumph HT33040XS | 40/36 |  | 0 |  |  |  | 500x840x1400
Triumph HT33040XL | 40/36 |  | 0 |  |  |  | 250*836*770
Triumph HT33040XL дополн. ШБ 2 | 40/36 |  | 5 | 2х9 | 80 | дополн. | 250*836*770 дополн. 862*872*788
Triumph HT33040XL дополн. ШБ 5 | 40/36 |  | 14 | 55 | 40 | дополн. | 250*836*770 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33040XL дополн. ШБ 5 | 40/36 |  | 32 | 75 | 40 | дополн. | 250*836*770 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33040XL дополн. ШБ 5 | 40/36 |  | 47 | 100 | 40 | дополн. | 250*836*770 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33040XL дополн. 2x ШБ 5 | 40/36 |  | 70 | 2x75 | 80 | дополн. | 250*836*770 дополн.2x 1763*872*788
◾ Высокая эффективность работы, до 96%
[8 empty] | НТ-33 60-500 кВа |  | ◾ Высокий коэффициент мощности на входе > 0,99
[7 empty] | Оптимально для ЦОД и др. ответственных нагрузок |  |  | ◾ Muti-защита: температур заряда АКБ, перегрузка, контроль напряжения батареи, отказ вентилятора, короткое замыкание
◾ холодный запуск батареи
[7 empty] | https://gen-newenergy.ru/oborudovanie/ups/newenergy/dlya-promyshlennogo-i-meditsinskogo-oborudovaniya/ |  |  | интеллектуальное управление зарядом АКБ, автоматическое регулирование, значительно продлевают срок службы батареи
◾ Модульная конструкция подсистемы, удобная для эксплуатации.
◾ дружественной интерфейс ЖК-экран
Многомодульные
Triumph HT33060X | 60/54 | 2 | 0 |  |  |  | 600x980х950
Triumph HT33060X дополн. ШБ 3 | 60/54 |  | 4.7 | 3х9 | 120 | дополн. | 600x980х950 дополн. 1163*872*788
Triumph HT33060X дополн. ШБ 5 | 60/54 |  | 10 | 55 | 40 | дополн. | 600x980х950дополн. 1763*872*788
Triumph HT33060X дополн. ШБ 5 | 60/54 |  | 13 | 75 | 40 | дополн. | 600x980х950дополн. 1763*872*788
Triumph HT33060X дополн. ШБ 5 | 60/54 |  | 28 | 100 | 40 | дополн. | 600x980х950дополн. 1763*872*788
Triumph HT33060X дополн. 2х ШБ 5 | 60/54 |  | 44.5 | 2x75 | 80 | дополн. | 600x980х950дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT33080X | 80/72 | 2 | 0 |  |  |  | 600x980х1150
Triumph HT33080X дополн. ШБ 3 | 80/72 |  | 4 | 40 | 40 | дополн. | 600x980х1150 дополн. 1163*872*788
Triumph HT33080X дополн. ШБ 5 | 80/72 |  | 8.5 | 75 | 40 | дополн. | 600x980х1150 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33080X дополн. ШБ 5 | 80/72 |  | 19 | 100 | 40 | дополн. | 600x980х1150 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33080X дополн. ШБ 2x5 | 80/72 |  | 32 | 2x75 | 80 | дополн. | 600x980х1150 дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT33080X дополн. ШБ 2x 5 | 80/72 |  | 47 | 2x100 | 80 | дополн. | 600x980х1150 дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT33090X | 90/81 | 3 | 0 |  |  |  | 600x980х1400
Triumph HT33090X дополн. ШБ 5 | 90/81 |  | 7 | 75 | 40 | дополн. | 600x980х1400 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33090X дополн. ШБ 5 | 90/81 |  | 14 | 100 | 40 | дополн. | 600x980х1400 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33090X дополн. 2x ШБ 5 | 90/81 |  | 21 | 2x75 | 80 | дополн. | 600x980х1400 дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT33090X дополн. 2x ШБ 5 | 90/81 |  | 38 | 2x100 | 80 | дополн. | 600x980х1400 дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT33100X | 100/90 | 2 | 0 | 0 |  |  | 600x980х1150
Triumph HT33100X дополн. ШБ 5 | 100/90 |  | 6.5 | 75 | 40 | дополн. | 600x980х1150 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33100X дополн. ШБ 5 | 100/90 |  | 11 | 100 | 40 | дополн. | 600x980х1150 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33100X дополн. 2x ШБ 5 | 100/90 |  | 18.5 | 2x75 | 80 | дополн. | 600x980х1150 дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT33100X дополн. 2x ШБ 5 | 100/90 |  | 33 | 2x100 | 80 | дополн. | 600x980х1150 дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT33120X | 120/108 | 4 | 0 | 0 |  |  | 600x980х1400
Triumph HT33120X дополн. ШБ 5 | 120/108 |  | 4 | 75 | 40 | дополн. | 600x980х1400 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33120X дополн. ШБ 5 | 120/108 |  | 9.5 | 100 | 40 | дополн. | 600x980х1400 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33120X дополн. 2xШБ 5 | 120/108 |  | 12 | 2x75 | 80 | дополн. | 600x980х1400 дополн. 2x 1763*872*788
Triumph HT33120X дополн. 2xШБ 5 | 120/108 |  | 27 | 2x100 | 80 | дополн. | 600x980х1400 дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT33120X дополн. 3xШБ 5 | 120/108 |  | 26 | 3x75 | 120 | дополн. | 600x980х1400 дополн. 3x1763*872*788
Triumph HT33120X дополн. 3x ШБ 5 | 120/108 |  | 45 | 3x100 | 120 | дополн. | 600x980х1400 дополн. 3x1763*872*788
Triumph HT33150X | 150/135 | 3 | 0 |  |  |  | 650x960х1600
Triumph HT33150X дополн. ШБ 5 | 150/135 |  | 6 | 100 | 40 | дополн. | 650x960х1600 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33150X дополн. 2xШБ 5 | 150/135 |  | 7.5 | 2x75 | 80 | дополн. | 650x960х1600 дополн.2x 1763*872*788
TriumphHT33150X дополн. 2xШБ 5 | 150/135 |  | 20 | 2x100 | 80 | дополн. | 650x960х1600 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33150X дополн. 3x ШБ 5 | 150/135 |  | 19 | 3x75 | 120 | дополн. | 650x960х1600 дополн. 3x1763*872*788
Triumph HT33150X дополн. 3xШБ 5 | 150/135 |  | 35 | 3x100 | 120 | дополн. | 650x960х1600 дополн. 3x1763*872*788
Triumph HT33150X дополн. 4x ШБ 5 | 150/135 |  | 47 | 4x100 | 160 | дополн. | 650x960х1600 дополн. 4x1763*872*788
Triumph HT33200X | 200/180 | 4 | 0 |  |  |  | 650x960х1600
Triumph HT33200X дополн. ШБ 5 | 200/180 |  | 3.5 | 100 | 40 | дополн. | 650x960х1600 дополн. 1763*872*788
Triumph HT33200X дополн. 2xШБ 5 | 200/180 |  | 5 | 2x75 | 80 | дополн. | 650x960х1600 дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT33200X дополн. 2xШБ 5 | 200/180 |  | 14 | 2x100 | 80 | дополн. | 650x960х1600 дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT33200X дополн. 3x ШБ 5 | 200/180 |  | 10 | 3x75 | 120 | дополн. | 650x960х1600 дополн. 3x1763*872*788
Triumph HT33200X дополн. 3xШБ 5 | 200/180 |  | 24.5 | 3x100 | 120 | дополн. | 650x960х1600 дополн. 3x1763*872*788
Triumph HT33200X дополн. 4x ШБ 5 | 200/180 |  | 37 | 4x100 | 160 | дополн. | 650x960х1600 дополн. 4x1763*872*788
Triumph HT330250X | 250/225 | 5 | 0 |  |  |  | 650x960х2000
Triumph HT330250X дополн. 2xШБ 5 | 250/225 |  | 4.4 | 2x75 | 80 | дополн. | 650x960х2000 дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT330250X дополн. 2xШБ 5 | 250/225 |  | 9.5 | 2x100 | 80 | дополн. | 650x960х2000 дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT330250X дополн. 3xШБ 5 | 250/225 |  | 7.5 | 3x75 | 120 | дополн. | 650x960х2000 дополн. 3x1763*872*788
Triumph HT330250X дополн. 3x ШБ 5 | 250/225 |  | 18 | 3x100 | 120 | дополн. | 650x960х2000 дополн. 3x1763*872*788
Triumph HT330250X дополн. 4x ШБ 5 | 250/225 |  | 27 | 4x100 | 160 | дополн. | 650x960х2000 дополн. 4x1763*872*788
Triumph HT330250X дополн. 5x ШБ 5 | 250/225 |  | 37 | 5x100 | 200 | дополн. | 650x960х2000 дополн. 5x1763*872*788
Triumph HT33300X | 300/270 | 6 | 0 |  |  |  | 650х960х2000
Triumph HT33300X дополн. 2xШБ5 | 300/270 |  | 6 | 2x100 | 80 | дополн. | 650x960х2000 дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT33300X дополн. 3x ШБ 5 | 300/270 |  | 6.5 | 3x75 | 120 | дополн. | 650x960х2000 дополн. 3x1763*872*788
Triumph HT33300X дополн. 3x ШБ5 | 300/270 |  | 14 | 3x100 | 120 | дополн. | 650x960х2000 дополн. 3x1763*872*788
Triumph HT33300X дополн. 4x ШБ5 | 300/270 |  | 20.5 | 4x100 | 160 | дополн. | 650x960х2000 дополн. 4x1763*872*788
Triumph HT33300X дополн. 5xШБ 5 | 300/270 |  | 28.5 | 5x100 | 200 | дополн. | 650x960х2000 дополн. 5x1763*872*788
Triumph HT33400X | 400/360 | 8 | 0 | 0 |  |  | 1300x1100х2000
Triumph HT33400X дополн. 2x ШБ5 | 400/360 |  | 3.5 | 2x100 | 80 | дополн. | 1300x1100х2000 дополн. 2x1763*872*788
Triumph HT33400X дополн. 3x ШБ5 | 400/360 |  | 8 | 3x100 | 120 | дополн. | 1300x1100х2000 дополн. 3x1763*872*788
Triumph HT33400X дополн. 4x ШБ5 | 400/360 |  | 14 | 4x100 | 160 | дополн. | 1300x1100х2000 дополн. 4x1763*872*788
Triumph HT33400X дополн. 5xШБ 5 | 400/360 |  | 19 | 5x100 | 200 | дополн. | 1300x1100х2000 дополн. 5x1763*872*788
Triumph HT33500X | 500/450 | 10 | 0 |  |  |  | 1300x1100х2000
Triumph HT33500X дополн. 3xШБ5 | 500/450 |  | 4.5 | 3x100 | 120 | дополн. | 1300x1100х2000 дополн. 3x1763*872*788
Triumph HT33500Xдополн. 4xШБ 5 | 500/450 |  | 9.5 | 4x100 | 160 | дополн. | 1300x1100х2000 дополн. 4x1763*872*788
TriumphHT33500X дополн. 5xШБ 5 | 500/450 |  | 14 | 5x100 | 200 | дополн. | 1300x1100х2000 дополн. 5x1763*872*788
Комплекты ИБП с внешними АКБ не включают в себя стоимость перемычек для соединения АКБ и батарейного размыкателя.
АКСЕССУАРЫ
Пустые батарейные кабинеты | [6 empty] | В х Ш х Г
ШБ2 | Пустой батарейный кабинет на 40/80 шт. акб по 7-9Ач | [5 empty] | 862*872*788 |  | 950
ШБ 3 | Пустой батарейный кабинет на 40 шт. акб до 40 Ач | [5 empty] | 1163*872*788 |  | 1190
ШБ 5 | Пустой батарейный кабинет на 40 шт. акб по 100 Ач | [5 empty] | 1763*872*788 |  | 1370
Комплекты перемычек для соединения АКБ (включая автоматы)
Комплект соединителей на 40 шт. акб 7-9 Ач | [8 empty] | 296.8615
Комплект соединителей на 40 шт. акб до 40 Ач | [8 empty] | 593.8462
Комплект соединителей на 40 шт. акб 50-100 Ач | [8 empty] | 633.2308
Комплект соединителей на 40 шт. акб 120-150Ач | [8 empty] | 817.2308
Комплект соединителей на 40 шт. акб до 250 Ач | [8 empty] | 1313.2308
| Дилерб USD | EUP, USD
Опция плата "сухие контакты" для ИБП HТ33010.. - НТ33040.. | 115 | 133
Опция плата "холодный старт" для ИБП HТ33010….-HТ33040… | 405 | 497
Опция "плата параллельной работы" для ИБП HТ33010- HТ33015.. | 295 | 370
Опция "плата параллельной работы" для ИБП HТ33020- HТ33040… | 450 | 563
Опция "плата параллельной работы" для ИБП HТ33060-HТ33500… | 705 | 863
Опция Датчик температурной компенсации заряда АКБ | 105 | 138
SNMP- карта (DР-802) | 278 | 354
Внешний настенный щит байпаса для ИБП 20-30 кВА (63/80A) |  | 1200
Внешний настенный щит байпаса для ИБП 40 кВА (100A) |  | 2250
Внешний настенный щит байпаса для ИБП 60 кВА (125A) |  | 2657
Внешний настенный щит байпаса для ИБП 80 кВА (160A) |  | 2950
Внешний настенный щит байпаса для ИБП 100 кВА (200A) |  | 3150
Внешний настенный щит байпаса для ИБП 120 кВА (250A) |  | 3580
Внешний настенный щит байпаса для ИБП 150-200 кВА (400A) |  | 4650