## Оглавление
Прайс-лист от 24.06.2024
Завод светодиодных приборов освещения «ЗСПО» - современный производитель светодиодных светильников торговой марки "ТИРОМ".
Уличное освещение
Промышленно освещение
ШАГ НАВСТРЕЧУ СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ
Офисное освещение
Торговое освещение
Школьное освещение
Освещение ЖХК

## Уличное освещение
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ | sale@zspo.su тел. 8 800 707 98 34 www.tirom.store
Светильники серии STAR D STREET
Светодиодный светильник TIROM STAR STREET D50 | 50 Вт | 7614 Лм | 10186 | 12223 | КСС: 163х85˚ / 148х58˚ / 90˚ / 60˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 90 - 305 Защита от воздествия повышенного напряжения до 420В: Есть Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP65 Материал корпуса: алюминий Тип крепления: консоль Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: > 150 Лм/Вт Светодиоды: Refond Иcтоник питания: Done MXG Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Защита от КЗ: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 6кВ (L-N), 15кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,97 Коэффициент пульсации: <5% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 Температура окружающей среды, ˚С: от -40 до +50 Материал защитного стекла: ПММА Размеры, мм: D50 - 350х94х85 / D75 - 460х94х85 / D100 - 680х94х85 / D120 - 820х94х85
Светодиодный светильник TIROM STAR STREET D75 | 75 Вт | 11520 Лм | 13341 | 16009
Светодиодный светильник TIROM STAR STREET D100 | 100 Вт | 15563 Лм | 14548 | 17457
Светодиодный светильник TIROM STAR STREET D120 | 120 Вт | 17705 Лм | 16009 | 19210
Светильники серии MASTER
Светодиодный светильник TIROM MASTER S28 | 28 Вт | 4200 Лм | 9459 | 11350 | КСС: Д 120˚ / Ш 150х70˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179-264 Диапазон предельных напряжений питания AC, В: 158-290 Защита от воздествия повышенного напряжения до 420В: Есть Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP67 Материал корпуса: Анодированный алюминий Тип крепления: консоль Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 150 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Защита от КЗ: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 4кВ (L-N), 6кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 Температура окружающей среды, ˚С: от -40 до +50 Материал защитного стекла: ПММА Размер, мм: S28, S58 - 240х100х105 / S116 - 240х200х105 / S174 - 240х300х105
Светодиодный светильник TIROM MASTER S58 | 58 Вт | 8700 Лм | 9459 | 11350
Светодиодный светильник TIROM MASTER S116 | 116 Вт | 17400 Лм | 18623 | 22347
Светодиодный светильник TIROM MASTER S174 | 174 Вт | 26100 Лм | 27788 | 33345

## Промышленное освещение
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ | sale@zspo.su тел. 8 800 707 98 34 www.tirom.store
Светильники серии INDUSTRY (ABS пластик)
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 M30 | 27 Вт | 3572-4202 Лм | 4168 | 5001 | Рассеиватель: Прозрачный / опал Размер, мм: 1270х130х95 КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP65 Способ монтажа: накладной Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 155 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% CRI: >80 Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ CRI >90: заказ от 100 шт.
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 M40 | 40 Вт | 5274-6204 Лм | 4664 | 5596
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 M50 | 49 Вт | 6166-7254 Лм | 4917 | 5900
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 M60 | 57 Вт | 7039-8281 Лм | 6460 | 7751
Светильники серии STAR S
Светодиодный светильник TIROM STAR S12 | 12 Вт | 1415 - 1447 Лм | 3623 | 4347 | КСС: 110˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 90 - 305 Защита от воздествия повышенного напряжения до 420В: Есть Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP65 Материал корпуса: алюминий Тип крепления: подвес / кронштейн поворотный Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: ≈ 135 Лм/Вт Светодиоды: Refond Иcтоник питания: Аргос / ЮПЗ Промсвязь Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Защита от КЗ: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1кВ (L-N), 2кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,97 Коэффициент пульсации: <5% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 Температура окружающей среды, ˚С: от -40 до +50 Материал защитного стекла: ПММА Размеры, мм: S12 - 320х67х57 / S22 - 620х67х57 / S28 - 495х67х57 / S34 - 920x67x57 / S45 - 1220х67х57 / S58 - 1520х67х57 / S100 - 1520х67х57 МОДИФИКАЦИИ Дополнительная комплектация тумблером с подсветкой «Вкл/Выкл» : + 1 100 ₽
Светодиодный светильник TIROM STAR S22 | 22 Вт | 2933 - 2999 Лм | 4384 | 5260
Светодиодный светильник TIROM STAR S28 | 28 Вт | 3439 - 3517 Лм | 3980 | 4776
Светодиодный светильник TIROM STAR S34 | 34 Вт | 4437 - 4538 Лм | 5231 | 6277
Светодиодный светильник TIROM STAR S45 | 45 Вт | 5866 - 6000 Лм | 6226 | 7471
Светодиодный светильник TIROM STAR S58 | 58 Вт | 7627 - 7800 Лм | 7477 | 8972
Светодиодный светильник TIROM STAR S100 | 100 Вт | 13022 -13318 Лм | 10357 | 12428
Светильники серии STAR T
Светодиодный светильник TIROM STAR T100 | 100 Вт | 18500Лм | 16073 | 19287 | КСС: 120˚ / 90˚ / 60˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 90 - 305 Защита от воздествия повышенного напряжения до 420В: Есть Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP65 Материал корпуса: анодированный алюминий Тип крепления: накладной / тросовый подвес Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 185 Лм/Вт Светодиоды: Refond Иcтоник питания: Done MXG Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Защита от КЗ: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 6кВ (L-N), 15кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,97 Коэффициент пульсации: <5% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 Температура окружающей среды, ˚С: от -40 до +50 Материал защитного стекла: ПММА Размеры, мм: T100 - 320x115 / T150 - 320x115 / T200 - 350x115 / T240 - 350x115 МОДИФИКАЦИИ Комплектация с защитным стеклом: + 1 144 ₽ Кронштейн поворотный КР3: + 1 271 ₽
Светодиодный светильник TIROM STAR T150 | 150 Вт | 27750Лм | 17238 | 20685
Светодиодный светильник TIROM STAR T200 | 200 Вт | 37000Лм | 21430 | 25716
Светодиодный светильник TIROM STAR T240 | 240 Вт | 44400Лм | 23293 | 27951
Светильники серии STAR D
Светодиодный светильник TIROM STAR D50 | 50 Вт | 7614 Лм | 8725 | 10469 | КСС: 120˚/ 90˚ / 70х30˚ / 60˚ / 25˚ / 15˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 90 - 305 Защита от воздествия повышенного напряжения до 420В: Есть Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP65 Материал корпуса: алюминий Тип крепления: подвес / кронштейн поворотный Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: ≈ 150 Лм/Вт Светодиоды: Refond Иcтоник питания: Done MXG Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Защита от КЗ: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 6кВ (L-N), 15кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,97 Коэффициент пульсации: <5% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 Температура окружающей среды, ˚С: от -40 до +50 Материал защитного стекла: ПММА Размеры, мм: D50 - 500x94х85 / D90 - 775х94х85 / D120 - 1020х94х85 / D130 - 1100х94х85 / D170 - 1540х94х85
Светодиодный светильник TIROM STAR D90 | 90 Вт | 13974 Лм | 14061 | 16873
Светодиодный светильник TIROM STAR D120 | 120 Вт | 17580 Лм | 15267 | 18320
Светодиодный светильник TIROM STAR D130 | 130 Вт | 18923 Лм | 15988 | 19185
Светодиодный светильник TIROM STAR D170 | 170 Вт | 25269 Лм | 18423 | 22107
Светильники серии INDUSTRY (Алюминий)
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 S15 | 15 Вт | 2339 Лм | 7863 | 9435 | КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179-264 Защита от воздествия повышенного напряжения до 420В: Есть Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP65 Материал корпуса: Анодированный алюминий Тип крепления: кронштейн поворотный / подвес Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 150 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Защита от КЗ: Да, полная Клапан выравнивания давления: Есть Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1кВ (L-N), 2кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 Температура окружающей среды, ˚С: от -40 до +50 Материал защитного стекла: Поликарбонат / ПММА (опция)/ Химически закаленное стекло соответствует ГОСТ 32539-2013 п.2.1.40 (Опция) Размер, мм: 500х80х70
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 S22 | 22 Вт | 3344 Лм | 7863 | 9435
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 S25 | 25 Вт | 3750 Лм | 7863 | 9435
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 S35 | 34 Вт | 4925 Лм | 8064 | 9676
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 S40 | 40 Вт | 5760 Лм | 8064 | 9676
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 S45 | 45 Вт | 6380 Лм | 8064 | 9676
Светильники серии INDUSTRY (Алюминий)
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 L65 | 65 Вт | 9425 Лм | 14264 | 17116 | КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179-264 Защита от воздествия повышенного напряжения до 420В: Есть Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP65 Материал корпуса: Анодированный алюминий Тип крепления: кронштейн поворотный / подвес Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 150 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Защита от КЗ: Да, полная Клапан выравнивания давления: Есть Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1кВ (L-N), 2кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 Температура окружающей среды, ˚С: от -40 до +50 Материал защитного стекла: Поликарбонат / ПММА (опция)/ Химически закаленное стекло соответствует ГОСТ 32539-2013 п.2.1.40 (Опция) Размер, мм: L65, L90 - 1000х80х70 / L130, L180 - 1000х160х70 / L195, L270 - 1000х240х70
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 L90 | 88 Вт | 12760 Лм | 14264 | 17116
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 L130 | 130 Вт | 18850 Лм | 26193 | 31431
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 L180 | 178 Вт | 25810 Лм | 26193 | 31431
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 L195 | 195 Вт | 28275 Лм | 42789 | 51346
Светодиодный светильник TIROM INDUSTRY 2.0 L270 | 270 Вт | 39150 Лм | 42789 | 51346
Светильники серии MASTER
Светодиодный светильник TIROM MASTER X116 | 116 Вт | 17400 Лм | 20285 | 24342 | КСС: 120˚ / 82˚ / 30x90˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179-264 Диапазон предельных напряжений питания AC, В: 158-290 Защита от воздествия повышенного напряжения до 420В: Есть Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP67 Материал корпуса: Анодированный алюминий Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 150 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Защита от КЗ: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 4кВ (L-N), 6кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 Температура окружающей среды, ˚С: от -40 до +50 Материал защитного стекла: ПММА Размер, мм: X116 - 480х100х105 / S174 - 240х300х105 / X232 - 480х200х105 / X360 - 480x300x105 КРЕПЛЕНИЯ Поворотная лира: + 1 500,00 ₽ Тросовое крепление: +2 500,00 ₽
Светодиодный светильник TIROM MASTER S174 | 174 Вт | 26100 Лм | 27788 | 33345
Светодиодный светильник TIROM MASTER X232 | 232 Вт | 34800 Лм | 40251 | 48301
Светодиодный светильник TIROM MASTER X360 | 360 Вт | 54000 Лм | 63709 | 76450
Светильники серии STAR G (мачтовое освещение)
Светодиодный светильник TIROM STAR G240 | 240 Вт | 30908 Лм | 30938 | 37125 | КСС: 120˚ / 154х64˚ / 156х59˚ / 90˚ / 60˚ / 30˚ / 15˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 90 - 305 Защита от воздествия повышенного напряжения до 420В: Есть Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP65 Материал корпуса: алюминий Тип крепления: кронштейн поворотный Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: ≈ 135 Лм/Вт Светодиоды: Refond Иcтоник питания: Done MXG Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Защита от КЗ: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 6кВ (L-N), 15кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,97 Коэффициент пульсации: <5% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 Температура окружающей среды, ˚С: от -40 до +50 Материал защитного стекла: ПММА Размеры, мм: G240 - 440х290х175 / G355 - 440х440х175 / G475 - 440х590х175 / G590 - 440х740х175 / G710 - 440х890х175 / G945 - 440х1190х175 / G1060 - 440х1340х175
Светодиодный светильник TIROM STAR G355 | 355 Вт | 46362 Лм | 51160 | 61391
Светодиодный светильник TIROM STAR G475 | 475 Вт | 61816 Лм | 61853 | 74223
Светодиодный светильник TIROM STAR G590 | 590 Вт | 77270 Лм | 83261 | 99913
Светодиодный светильник TIROM STAR G710 | 710 Вт | 92724 Лм | 95161 | 114193
Светодиодный светильник TIROM STAR G945 | 945 Вт | 123632 Лм | 130841 | 157009
Светодиодный светильник TIROM STAR G1060 | 1060 Вт | 139086 Лм | 140370 | 168443

## Офисное освещение
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ | sale@zspo.su тел. 8 800 707 98 34 www.tirom.store
Размер 595х300х40 / 595x300x50
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 S20 | 21 | 2227-2544 | 3845 | 4613 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP20 Способ монтажа: накладной / встраиваемый Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% CRI: >80 Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Степень защиты от внешних воздействий, IP54: + 725,00 ₽ Степень защиты от внешних воздействий, IP65: + 1 076,00 ₽ Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Силикатное стекло: + 3 638,00 ₽ Пожаробезопасное силикатное стекло: + 6 071,00 ₽ CRI >90: бесплатно на заказ от 100 шт., на заказ до 100 шт - цена по запросу
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 S30 | 27 | 3361 - 3572 | 4042 | 4850
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 S40 | 40 | 4963 - 5273 | 4542 | 5450
Размер 590х590х40 / 590х590х50 (Грильято)
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 M30 | 27 | 3361 - 3572 | 3930 | 4716 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP20 Способ монтажа: накладной / встраиваемый Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% CRI: >80 Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Степень защиты от внешних воздействий, IP54: + 1 220,00 ₽ Степень защиты от внешних воздействий, IP65: + 1 608,00 ₽ Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Силикатное стекло: + + 3 638,00 ₽ Пожаробезопасное силикатное стекло: + 6 071,00 ₽ CRI >90: бесплатно на заказ от 100 шт., на заказ до 100 шт - цена по запросу
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 M40 | 40 | 4963 - 5273 | 4775 | 5729
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 M50 | 49 | 5803 - 6166 | 5019 | 6022
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 M60 | 57 | 6625 - 7039 | 6590 | 7907
Размер 595х595х40/595х595х50 (Армстронг)
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 L30 | 27 | 3361 - 3572 | 3930 | 4716 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP20 Способ монтажа: накладной / встраиваемый Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% CRI: >80 Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Степень защиты от внешних воздействий, IP54: + 1 220,00 ₽ Степень защиты от внешних воздействий, IP65: + 1 608,00 ₽ Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Силикатное стекло: + + 3 638,00 ₽ Пожаробезопасное силикатное стекло: + 6 071,00 ₽ CRI >90: бесплатно на заказ от 100 шт., на заказ до 100 шт - цена по запросу
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 L40 | 40 | 4963 - 5273 | 4775 | 5729
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 L50 | 49 | 5803 - 6166 | 5019 | 6022
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 L60 | 57 | 6625 - 7039 | 6590 | 7907
Размер 1200х200х40 / 1200х200х50
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 X30 | 27 | 3361 - 3572 | 3930 | 4716 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP20 Способ монтажа: накладной / встраиваемый Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% CRI: >80 Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Степень защиты от внешних воздействий, IP54: +1 220,00 ₽ Степень защиты от внешних воздействий, IP65: + 1 608,00 ₽ Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Силикатное стекло: + 3 638,00 ₽ Пожаробезопасное силикатное стекло: + 6 071,00 ₽ CRI >90: бесплатно на заказ от 100 шт., на заказ до 100 шт - цена по запросу
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 X40 | 40 | 4963 - 5273 | 4775 | 5729
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 X50 | 49 | 5803 - 6166 | 5019 | 6022
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 X60 | 57 | 6625 - 7039 | 6590 | 7907
Размер 1190х595х40
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 XL60 | 55 | 5936-6784 | 8219 | 9862 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP20 Способ монтажа: накладной / встраиваемый Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% CRI: >80 Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Степень защиты от внешних воздействий, IP54: по запросу Степень защиты от внешних воздействий, IP65: по запросу Аварийное исполнение: по запросу Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Силикатное стекло: + 7 276,00 ₽ Пожаробезопасное силикатное стекло: + 12 142,00 ₽ CRI >90: бесплатно на заказ от 100 шт., на заказ до 100 шт - цена по запросу
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 XL80 | 83 | 8708-9952 | 9210 | 11052
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 XL100 | 97 | 10186-11641 | 9715 | 11658
Светодиодный светильник TIROM OFFICE 2.0 XL110 | 111 | 11626-13287 | 12776 | 15331

## Торговое освещение
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ | sale@zspo.su тел. 8 800 707 98 34 www.tirom.store
Размер 595х595х300 (равномерная засветка)
Светодиодный светильник TIROM TRADE L35 | 35 | 3200 | 3256 | 3907 | Рассеиватель: опал КСС: Д 110˚ Цветовая температура, К: 4000 / 5000 Диапазон напряжений питания АС, В: 165 - 265 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP40 Способ монтажа: встраиваемый Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 100 Лм/Вт Коэффициент мощности: > 0,95 Коэффициент пульсации: <1% Ra: >80 МОДИФИКАЦИИ: Рамка для накладного монтажа: + 1083 ₽ Ra>90: + 918 ₽
Размер 500х120х70
Светодиодный светильник TIROM TRADE G20 | 20 | 2226-2544 | 4302 | 5162 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP40 Способ монтажа: накладной / подвесной Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% CRI: >90 Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Возможность установки в линию: соединитель прямой + 109,00 ₽, угловой соединитель + 109,00 ₽, Т-образный соединитель + 109,00 ₽
Светодиодный светильник TIROM TRADE G30 | 28 | 2906-3321 | 4370 | 5243
Размер 1000х120х70
Светодиодный светильник TIROM TRADE G40 | 41 | 4452-5088 | 5895 | 7073 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP40 Способ монтажа: накладной / подвесной Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% CRI: >90 Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Возможность установки в линию: соединитель прямой + 109,00 ₽, угловой соединитель + 109,00 ₽, Т-образный соединитель + 109,00 ₽
Светодиодный светильник TIROM TRADE G50 | 48 | 5082-5808 | 6029 | 7234
Размер 1500х120х70
Светодиодный светильник TIROM TRADE G60 | 62 | 6678-7632 | 8645 | 10373 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP40 Способ монтажа: накладной Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% CRI: >90 Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Возможность установки в линию: соединитель прямой + 109,00 ₽, угловой соединитель + 109,00 ₽, Т-образный соединитель + 109,00 ₽
Светодиодный светильник TIROM TRADE G80 | 82 | 8720-9965 | 8844 | 10612
Размер 500х60х55
Светодиодный светильник TIROM TRADE D20 | 20 | 2226-2544 | 4302 | 5162 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP40 Способ монтажа: подвесной Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% CRI: >90 Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Возможность установки в линию: соединитель прямой + 87,00 ₽
Светодиодный светильник TIROM TRADE D30 | 28 | 2906-3321 | 4370 | 5243
Размер 1000х60х55
Светодиодный светильник TIROM TRADE D40 | 41 | 4452-5088 | 5895 | 7073 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP40 Способ монтажа: накладной / подвесной Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% CRI: >90 Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Возможность установки в линию: соединитель прямой + 87,00 ₽
Светодиодный светильник TIROM TRADE D50 | 48 | 5082-5808 | 6029 | 7234

## Школьное освещение
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ | sale@zspo.su тел. 8 800 707 98 34 www.tirom.store
Светильник для школьной доски
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL F25 | 25 | 2570 | 5512 | 6614 | Размеры, мм: 1100х100х50 (вылет 615) Рассеиватель: Микропризма / опал CRI: >90 Цветовая температура, К: 4000 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP40 Способ монтажа: на стену с помощью кронштеной Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 100 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% Частота входной сети, Гц: 50 - 60
Размер 595х300х40 / 595x300x50
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL S20 | 20 | 2227-2544 | 3882 | 4658 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал CRI: >90 КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 4000 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP20 Способ монтажа: накладной / встраиваемый Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Степень защиты от внешних воздействий, IP54: + 1 133,00 ₽ Степень защиты от внешних воздействий, IP65: + 1 484,00 ₽ Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Силикатное стекло: + 3 638,00 ₽ Пожаробезопасное силикатное стекло: + 6 071,00 ₽
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL S30 | 27 | 3361 - 3572 | 4080 | 4895
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL S40 | 40 | 4963 - 5273 | 4580 | 5496
Размер 590х590х40 (Грильято)
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL M30 | 27 | 3361 - 3572 | 4320 | 5183 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал CRI: >90 КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 4000 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP20 Способ монтажа: накладной / встраиваемый Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Степень защиты от внешних воздействий, IP54: + 1 220,00 ₽ Степень защиты от внешних воздействий, IP65: + 1 608,00 ₽ Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Силикатное стекло: + 3 638,00 ₽ Пожаробезопасное силикатное стекло: + 6 071,00 ₽
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL M40 | 40 | 4963 - 5273 | 4812 | 5774
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL M50 | 49 | 5803 - 6166 | 5057 | 6068
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL M60 | 57 | 6625 - 7039 | 6630 | 7955
Размер 595х595х40/595х595х50 (Армстронг)
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL L30 | 27 | 3361 - 3572 | 4320 | 5183 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал CRI: >90 КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 4000 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP20 Способ монтажа: накладной / встраиваемый Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Степень защиты от внешних воздействий, IP54: + 1 220,00 ₽ Степень защиты от внешних воздействий, IP65: + 1 608,00 ₽ Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Силикатное стекло: + 3 638,00 ₽ Пожаробезопасное силикатное стекло: + 6 071,00 ₽
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL L40 | 40 | 4963 - 5273 | 4812 | 5774
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL L50 | 49 | 5803 - 6166 | 5057 | 6068
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL 2.0 L60 | 57 | 6625 - 7039 | 6630 | 7955
Размер 1200х180х40/1200х200х40
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL X30 | 27 | 3361 - 3572 | 4320 | 5183 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал CRI: >90 КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 3000 / 4000 / 5000 / 6500 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP20 Способ монтажа: накладной / встраиваемый Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Степень защиты от внешних воздействий, IP54: + 1 220,00 ₽ Степень защиты от внешних воздействий, IP65: + 1 608,00 ₽ Аварийное исполнение: + 3 154,00 ₽ Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Силикатное стекло: + 3 638,00 ₽ Пожаробезопасное силикатное стекло: +6 071,00 ₽
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL X40 | 40 | 4963 - 5273 | 4812 | 5774
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL X50 | 49 | 5803 - 6166 | 5057 | 6068
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL X60 | 57 | 6625 - 7039 | 6630 | 7955
Размер 1190х595х40
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL XL60 | 55 | 5936-6784 | 8257 | 9908 | Рассеиватель: Призма / микропризма / опал CRI: >90 КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 4000 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP20 Способ монтажа: накладной / встраиваемый Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 130 Лм/Вт Светодиоды: Lumileds Иcтоник питания: Аргос Защита от холостого хода: Да, восстанавливается Наличие защиты от короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания: Да, полная Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) Коэффициент мощности: > 0,98 Коэффициент пульсации: <1% Частота входной сети, Гц: 50 - 60 МОДИФИКАЦИИ: Степень защиты от внешних воздействий, IP54: по запросу Степень защиты от внешних воздействий, IP65: по запросу Аварийное исполнение: по запросу Микроволновый датчик движения: + 2 110,00 ₽ Силикатное стекло: + 7 276,00 ₽ Пожаробезопасное силикатное стекло: + 12 142,00 ₽
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL XL80 | 83 | 8708-9952 | 9249 | 11098
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL XL100 | 97 | 10186-11641 | 9754 | 11704
Светодиодный светильник TIROM SCHOOL XL110 | 111 | 11626-13287 | 12815 | 15377

## Освещение ЖКХ
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ | sale@zspo.su тел. 8 800 707 98 34 www.tirom.store
Светильники серии LIDAR
Светодиодный светильник TIROM LIDAR R10 | 10 | 1020 | 3177 | 3812 | Рассеиватель: Опал КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 5000 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP65 Способ монтажа: накладной Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет Эффективность светильника, Лм/Вт: 100 Лм/Вт Коэффициент мощности: > 0,95 Коэффициент пульсации: <1% CRI: >80 Частота входной сети, Гц: 50 - 60 Размеры: R10 - 150x60 / R18 - 220x134x55 / R25 - 220x60
Светодиодный светильник TIROM LIDAR R18 | 18 | 1800 | 3410 | 4092
Светодиодный светильник TIROM LIDAR R25 | 25 | 2550 | 5549 | 6658
Аварийное освещение
Светодиодный светильник TIROM LIDAR B6 | 6 | 300 | 5210 | 6251 | Рассеиватель: Прозрачный КСС: Д 120˚ Цветовая температура, К: 6000 Диапазон напряжений питания АС, В: 179 - 264 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP65 Способ монтажа: накладной Гарантийный срок эксплуатации: 3 года Эффективность светильника, Лм/Вт: 100 Лм/Вт Коэффициент мощности: > 0,97 Коэффициент пульсации: <1% CRI: >70 Частота входной сети, Гц: 50 - 60 Размеры: 346x107x77 - Выполнен из материала устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами и воздействию - В светильнике предусмотрено два режима работы: Постояный режим (светильник работает всегда; Режим непостоянного действия (светильник работает при обрыве сети). Аварийная работа осуществляется от встроенного автономного Ni-Cd аккумулятора.